| 教学实验场所安全检查项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  | 安全责任人： | 检查时间: |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 是否存在隐患 | 检查人 |
| 1 | 危化品安全 | 1.危化品仓库门锁及监控是否正常 | 存在隐患请详细说明 |  |
|  |  | 2.危化品仓库温湿度是否达到储存条件（库温不超过30℃，相对湿度不超过80％） |  |  |
|  |  | 3.危化品储存和使用数量是否账物相符 |  |  |
|  |  | 4.危化品是否有泄露迹象（包含废液） |  |  |
| 2 | 生物安全 | 1.菌种存放室门锁及监控是否正常 |  |  |
|  |  | 2.菌种储存和使用数量是否账物相符 |  |  |
|  |  | 3.冰箱是否运行正常 |  |  |
|  |  | 注：严禁储存及使用高致病病原微生物 |  |  |
| 3 | 消防安全 | 1.消防设施是否能够正常使用（消防栓、应急灯） |  |  |
|  |  | 2.灭火器是否过期或压力异常 |  |  |
|  |  | 3.消防通道是否畅通 |  |  |
| 4 | 仪器设备安全 | 1.测试仪器设备是否能够正常运行 |  |  |
|  |  | 2.未断电设备是否运行正常，线路是否发热 |  |  |
|  |  | 3.气瓶存放位置是否背阳，是否出现漏气、压力表状态是否异常 |  |  |
| 5 | 水电安全 | 1.室内是否出现漏水或渗水现象 |  |  |
|  |  | 2.线路是否有燃烧痕迹或发热现象（适用于必需长时间通电场所或设备） |  |  |
|  |  | 3.是否断水断电，门窗是否关闭 |  |  |
|  |  | 4.是否制定汛期自然灾害等应急预案 |  |  |
| 6 | 办公场所安全 | 1.办公场所是否断电，关闭门窗（无教师办公） |  |  |
|  |  | 2.办公设备、线路是否正常运行（正常办公区） |  |  |
| 7 | 其他 | 如吊顶、瓷砖脱落等 |  |  |